## Sheet1
表匹見峡トンネルにおける
「モアークリート」 実 績
施工場所 ： 島根県美濃郡匹見町大字匹見地内
施工期間 ： 平成13年８月～平成15年３月
工事概要 ： トンネル延長 Ｌ＝２，１０４ｍ
測定項目 ： １、粉塵低減 ２、吹付モルタルリバウンド率 ３、流動化（スランプ変化）
４、品質向上（コンクリートの打ちムラ、クラックの低減）
承認・承諾： 発注者に（１）、吹付モルタル粉塵低減剤 （２）、覆工コンクリート流動化剤として
材料承諾提出、承諾許可済。
｛実績・効果｝
１、粉塵低減実績
測 定 日 ；平成14年10月01日 ＡＭ12：00～12：30（天候：晴れ 気温：24℃）
測定状況 ；１）、切羽から165.6ｍ離れ、坑口から1846.4ｍ地点
2）、集塵機運転、坑内風速 0.6ｍ／ｓｅｃ
3）、吹付量 １０㎥ 吹付時間 ＡＭ１１：５０～ＡＭ１２：５０
測定結果 ；
Ｋ値＝０．０４０
|  | 測定値（ｃｐｍ又はｍｇ／㎥） |  |  | 合 計 | 平 均 | 濃 度
| № | １回目 | ２回目 | ３回目 | ｃｐｍ、ｍｇ／㎥ | ｃｐｍ、ｍｇ／㎥ | ｍｇ／㎥
| 1 | 56.3 | 63 | 50.3 | 169.6 | 56.5333 | 2.2613
| 2 | 57.3 | 52 | 58.7 | 168 | 56 | 2.24
| 3 | 53.3 | 53.7 | 56.7 | 163.7 | 54.5667 | 2.1827
|  |  |  | 平均濃度 |  | 2.228 | ｍｇ／㎥
＊目標値は3.0ｍｇ／㎥以下と規定されているので、規定内を確保。
他社製品（粉塵低減剤）との比較；
|  | 商品名 | ｢モアークリート」 |  | ＮＭ２００
|  | 製造販売 | 太平洋ソイル(株) |  | (株) Ｆ 社
|  | 使用量 | ０．８ｇ／㎥ |  | ２，５２０ｇ／㎥
|  | ㎥単価 | 720 |  | 680
|  | 混練場所 | 吹付現場 |  | 生コンプラント
|  | 混練時間 | 10～15秒 |  | ２分30秒以上
|  | 投入設備 | 不 要 |  | 必 要
|  | 粉塵低減 | 2.5ｍｇ／㎥以下 |  | 現地値より2.0ｍｇ／㎥
|  | 効果 | （実測 2.23ｍｇ／㎥） |  | 低減
|  | 貯蔵ヤード | 不 要 |  | 必 要
|  | 急結剤率 | ６．３８％（実績） |  | 7.5～8.0％（カタログ）
２、吹付モルタルリバウンド率測定実績
測 定 日 ；平成14年09月03日・09月10日
測定状況 ；１）、坑口から1645.2ｍ地点
2）、添加装置 回転数 ４．３ｒｐｍ 吹付量 13.0㎥／ｈｒ
3）、吹付量 １１．５㎥ （５．５㎥、６．０㎥）
測定結果 ；
|  | № | 測定年月日 | 吹付量 | 回収量 | リバウンド率 | 表面水率
|  | 第1回 | Ｈ，１４，９，３ | 5.5㎥ | 1.027㎥ | 18.67% | 2.8%
|  | 第2回 | Ｈ，１４，９，10 | 6.0㎥ | 1.079㎥ | 17.98% | 1.7%
平均リバウンド率 18.33％
急結剤の実績
|  | モルタル混練量 |  | １３，６８６㎥
（セメント 5，000.2ｔｏｎ、急結剤 310.5ｔｏｎ）
急結剤の実績率 ６．３８％
他社製品（粘着剤）との比較；
| 商品名 | 「モアークリート」 |  | ＮＭー２００ |  | ＮＴ－１０００
| 製造販売 | 太平洋ソイル(株) |  | (株) Ｆ 社 |  | P 社 (株)
| 使用量 | 0．8ｇ／㎥ |  | ２，５２０ｇ／㎥ |  | ２，５２０ｇ／㎥
| ㎥単価 | 720 |  | 680 |  | 680
| 混練場所 | 吹付現場 |  | 生コンプラント |  | 生コンプラント
| 混練時間 | 10～15秒 |  | ２分３０秒以上 |  | ２分３０秒以上
| 投入設備 | 不要 |  | 必要 |  | 必要
| リバウンド |  |  | （＋８０％として）
| 低減効果 | 30％程度(61.67％） |  | 5% |  | 2%
| 貯蔵ヤード | 不要 |  | 必要 |  | 必要
３、流動化の実績
(1),モルタル吹き付け工事に於いては、上記のリバウンド測定結果から流動性よりも
粘着性が重視されがちであるが、吹きつけ設備内での閉鎖や残留の支障が全く
発生しなかったことから、モルタルそのものの流動性、ワーカビリチィーが良好
であったことが伺われる。感触として粘り気が増すが、水分も多く内臓された
感じがある。
（2）,トンネル覆工コンクリート（σ＝３４Ｎー１２－２０）において、スランプ試験を数十回
に渡って行った、その変化の範囲は
「－２０～＋３０ｍｍ」
であり、規定のスランプ±２．５cmを外れる事はなかった
これらはコンクリートポンプ車位置（攪拌．投入場所）で測定したものであるが、
ホース排出口（打設場所）では明らかに軟らかく、流動性が向上していた。
そのスランプ変化はコンクリートポンプ車位置に比べ ＋２０ｍｍ以上の感触
があった
作業員の意見でも、コンクリートにツヤがあり、バイブレーターをかけると流動性
が増して、コンクリートのながれが良いとの感想である。
４、品質の向上
（1）、打ち継ぎ、打ちムラ、コールドジョイント等は、型枠設備、コンクリート打設設備
打設方法などによるところが大きいが、側壁はもとより、猫背部分においても
トンネル独特の打ち継ぎ線や色むらが全くといって良いほどないことから、
「モアークリート」の効果が大きく貢献しているものと思われる。
（２）、コンクリート破壊強度は、「モアークリート」を使用しないものと同等であり、全く
問題はない
（３）、セントルの脱型時期も問題はなかった。
＊当初、保水性が良いとの説明から、初期強度の問題を懸念していた
（４）、坑口（出口、入口）付近における、覆工コンクリートの収縮クラック発生を懸念
していたが平成１５年３月末日現在全く発生をしていない
（５）、トンネル全長（L=２１０４ｍ）におけるクラック発生は確認されていない。
＊ジョイント目地のクラックは確認されているが、そのほかでのクラックが確認
されておらず、漏水が全くない状態である。
| 以上 |  |  |  |  | 以 上